طرح درس تصفیه آب صنعتی

هدف: آشنایی دانشجویان با روشهای تصفیه آب در صنعت

- منابع آب صنعتی

- مصارف آب در صنعت

- مشکلات آب در صنعت

- طبقه بندی تصفیه آب در صنعت

- استاندارد آب در صنایع مختلف

انواع فرایندهای تصفیه خارجی

- هوادهی آب صنعتی

- انعقاد و لخته سازی در آب صنعتی

- ته نشینی و ته نشین کننده های سریع

- فیلتراسیون تحت فشار مبانی و طراحی

- فیلترهای زغال فعال مبانی و طراحی

- تبادل یونی

- انوع رزین ها

- سختی زدایی محاسبات و طراحی

- تهیه آب دمین محاسبات و طراحی

- فرایندهای غشایی

- پیش تصفیه

- میکروفیلتراسیون- الترافیلتراسیون – نانوفیلتراسیون

- انواع غشاء در RO

- آرایش RO

- محاسبات طراحی در RO و آشنایی با نرم افزار ROSA

- گرفتگی و راههای کاهش آن در RO

- تصفیه داخلی در آب صنعتی

- انواع سیستم های آب در گردش

- بازدارنده های رسوب در آب در گردش

- بازدارنده های خوردگی در آب در گردش

- بازدارنده های میکروبی در آب در گردش

سیستم تولید بخار

- تصفیه خارجی بویلر

- دی اریتور

- بازدارنده های خورندگی سیستم بخار

- بازدارندگی رسوب سیستم بخار

- بازیافت آب فرایند

1- Industrial water treatment

F.brene.J.Cordonnier, institute of francais

2- Handbook of industrial water conditioning betz and peterol publications.

3- Principal of industrial water treatment published by drew chemical corporation nine edition.

4- Nalco water treatment, second edition mc craw it ill international.

طرح درس

درس طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب

الف- مبانی طراحی

Design criteria

- سال اولیه بهره برداری و دوره طرح

- محدوده طرح

- جمعیت طرح

- کیفیت و مشخصات فاضلاب

- کمیت و نوسانات فاضلاب

- تعیین جریانات  ریزشی و نفوذی (نشتاب)

- میزان پساب های صنعتی و پیش تصفیه

- قوانین کنترل و محدودیت پساب تصفیه شده

- درجه تصفیه

- محل تصفیه خانه

- فرایندهای تصفیه و انتخاب فرایند مناسب

- شرح فرایند انتخابی و تهیه نقشه فلودیاگرام

ب- محاسبات فرایندی و هیدرولیکی

Process and hydraulic calculation

- آشغالگیر

- دانه گیر

- حوض ته نشین اولیه

- حوض هوادهی

- حوض ته نشین ثانویه

- حوض تغلیظ لجن

- حوض هاضم لجن

- بستر لجن خشک کن

ج- نقشه ها

- تهیه نقشه PFD

PFD calculation and drawing

- تهیه نقشه پروفیل هیدرولیکی

Hydraulic profile drawing

- ملاحظات و تهیه نقشه استقرار

Layout drawing and design consideration

- فلسفه کنترل طرح

Design control philosophy

- تهیه نقشه PID

PID drawing and calculation

- تهیه نقشه های معماری واحدها

د- محاسبات و نقشه های واحدهای آب

- اختلاط سریع

- لخته سازی

- ته نشینی

- فیلتراسیون

- ضدعفونی

مراجع درسی

- Wastewater treatment plants planning, design and operation

Side R.QASIM

- Integrated design and operation of water treatment facilities

Kawamura, susumu

- Wastewater engineering treatment, disposal and reuse

Medcal – eddy - INC